## oferta
L.p./ No | Rodzaj Robót | Uwag/ Założenia: | Ilość/ Quantity | Jed.Unit | Cena jednostkowa/ Unit price | Wartość robót netto/Cost
[5 empty] | [PLN ] | [PLN ]
[1] | [2] |  | [3] | [4] | [5] | [6]
ZAKRES PRAC:
1 | Roboty przygotowawcze
1.1 | Zabezpieczenie powierzchni folią ochronną | Folia budowlana gruba podwójnie , po budowie utylizacja |  | m2 |  | 0
1.2 | Zabezpieczenie drzwi wejściowych na powierzchnię folią ochronną | folia + papier falisty |  | kpl. |  | 0
1.3 | Zabezpieczenie windy osobowej płytą OSB | plyty osb 12mm + płyty tekturowe |  | kpl. |  | 0
1.4 | Zabezpieczenie klatki schodowej folią ochronną |  |  | kpl. |  | 0
2 | Rozbiórki i demontaże
2.1 | Demontaż płytek ściennych w toalecie |  |  | m2 |  | 0
2.2 | Demontaż płytek podłogowych w toalecie |  |  | m2 |  | 0
2.3 | Demontaż drzwi |  |  | kpl |  | 0
2.4 | Demontaż armatury i ceramiki |  |  | kpl |  | 0
2.5 | Wywóz i utylizacja odpadów po demonażach | kontener 7m3 |  | kpl |  | 0
2.6 | Demontaż i ponowny montaż balustrady |  |  | kpl |  | 0
2.7 | Demontaż i ponowny montaż grzejników | 22 sztuki |  | kpl |  | 0
2.8 | Demontaż płyt elewacynych, przycięcie oraz ponowny ich montaż |  |  | kpl |  | 0
3 | Ściany GK/ przedścianki/ nadproża
3.1 | W1 - ŚCIANA G-K ŚCIANKA - GRUBOŚĆ 12,5 CM - RIGIPS 2X12,5 MM - PŁYTA GIPSOWO -KARTONOWA OBUSTRONNIE MOCOWANA MECHANICZNIE DO PROFILI STALOWYCH RIGIPS CW/UW 75 ULTRASTIL; IZOLACJA Z WEŁNY ISOVER GR. MIN. 75MM;WYS. STROP-STROP; WYKONAĆ WG.ATESTOWANYCH ZALECEŃ PRODUCENTA, WŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIAMI Z INNYMI ELEMENTAMI, OŚCIEŻNICAMI DRZWI ITP | strop-strop |  | m2 |  | 0
3.2 | W2 - OBUDOWA G-K W ŁAZIENKACH PRZEDŚCIANKA - GRUBOŚĆ 10/7,5 CM - RIGIPS 2X12,5 MM - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA RIGIPS PRO HYDRO TYP H2 - JEDNOSTRONNIE MOCOWANA MECHANICZNIE DO PROFILI STALOWYCH RIGIPS CW/UW 75/50 ULTRASTIL; - DODAC WZMOCNIANIA POD MONTAZ URZĄDZEŃ NP Z PŁYT OSB, LUB ZAGĘSZCOZNEGO STELAŻU IZOLACJA Z WEŁNY ISOVER GR. MIN. 75/50MM; WYS. STROP-STROP; WYKONAĆ WG. ATESTOWANYCH ZALECEŃ PRODUCENTA, WŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIAMI Z INNYMI ELEMENTAMI, OŚCIEŻNICAMI DRZWI ITP | strop-strop |  | m2 |  | 0
3.3 | W3 - Nadproże nad ścianą szklaną 2x12,5mm CW/UW 75 wełna mineralna gr. 75mm |  |  | mb |  | 0
3.4 | W4 - Nadproże nad ścianą szklaną 2x12,5mm CW/UW 75 wełna mineralna gr. 75mm EI60 |  |  | mb |  | 0
3.5 | W5 - ŚCIANA G-K EI60 ŚCIANKA - GRUBOŚĆ 12,5 CM - RIGIPS 2X12,5 MM - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA RIGIPS PRO TYP DF - OBUSTRONNIE MOCOWANA MECHANICZNIE DO PROFILI STALOWYCH RIGIPS CW/UW 75 ULTRASTIL; IZOLACJA Z WEŁNY ISOVER GR. MIN. 70MM;WYS. STROP-STROP; WYKONAĆ WG. ATESTOWANYCH ZALECEŃ PRODUCENTA, WŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIAMI Z INNYMI ELEMENTAMI, OŚCIEŻNICAMI DRZWI ITP | strop-strop |  | m2 |  | 0
3.6 | W6 -ŚCIANA G-K DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH ŚCIANKA - GRUBOŚĆ 12,5 CM - GKBI 2X12,5 MM - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA RIGIPS PRO TYP A Z JEDNEJ STRONY I 2X12,5MM PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA RIGIPS PRO HYDRO TYP H2 Z DRUGIEJ (OD STRONY MOKREGO POMIESZCZENIA)- MOCOWANE MECHANICZNIE DO PROFILI STALOWYCH RIGIPS CW/UW 75 ULTRASTIL; IZOLACJA Z WEŁNY ISOVER AKU-PŁYTA GR. MIN. 75MM;WYS. STROP-STROP; WYKONAĆ WG. ATESTOWANYCH ZALECEŃ PRODUCENTA, WŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIAMI Z INNYMI ELEMENRAMI, OŚCIEŻNICAMI DRZWI - USZCZELNIĆ HYDROIZOLACJĄ PIONOWĄ | strop-strop |  | m2 |  | 0
3.7 | Zabudowa GK toru jezdnego ściany mobilnej |  |  | mb |  | 0
3.8 | Zabudwa GK szachtu , Przedścianka GK EI120 | strop-strop |  | kpl |  | 0
3.9 | Obróbka glifów okiennych |  |  | mb |  | 0
3.10 | Zabudowa GK nad zabudową meblową |  |  | mb |  | 0
3.11 | Płyta GK klejona na placki | ściany murowane i żelbetowe istniejące |  | m2 |  | 0
4 | Ściany szklane
4.1 | W3 - ŚCIANA SZKLANA ŚCIANA SZKLANA W KONSTRUKCJI STALOWEJ/ALUMINIOWEJ (RAL 9005 MAT); WYS. PRZESZKLENIA OD POZIOMU PODŁOGI DO WYS. H=220CM. PROD. CREO CONCEPT - SYSTEM SILENCE LOFT. |  |  | m2 |  | 0
4.2 | W4 - ŚCIANA SZKLANA EI60 ŚCIANA SZKLANA W KONSTRUKCJI STALOWEJ (RAL 9005 MAT); REI 60 ;WYS. PRZESZKLENIA OD POZIOMU PODŁOGI DO WYS. H=220CM. PROD. CREO CONCEPT - SYSTEM SILENCE LOFT. ŚCIANKĘ WYKONAĆ WG ATESTOWANYCH ZALECEŃ PRODUCENTA, WŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIAMI PŁYT, OŚCIEŻNICAMI DRZWI, INNYMI ELEMENTAMI/ W ŚCIANIE ZAMONTOWAĆ DRZWI, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM ŚLUSARKI. |  |  | m2 |  | 0
5 | Okładziny ścienne
5.1 | K1 - ŚCIANA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY NCS S 0500-N |  |  | m2 |  | 0
5.2 | K2 - ŚCIANA MALOWANA NA KOLOR GRANATOWY NCS S 6030-90B DO WYSOKOŚĆI 220 CM, POWYŻEJ NA KOLOR BIAŁY NCS S 0500-N |  |  | m2 |  | 0
5.3 | K3 - ŚCIANA MALOWANA NA KOLOR BEŻOWY NCS S 2010-Y50R DO WYSOKOŚĆI 220 CM, POWYŻEJ NA KOLOR BIAŁY NCS S 0500-N |  |  | m2 |  | 0
5.4 | K4 - PŁYTKI TUBĄDZIN INDUSTRIO GRAPHITE MAT 60X60,DO WYSOKOŚĆI 250 CM, POWYŻEJ POMALOWAĆ FARBĄ NA KOLOR BIAŁY NCS S 0500-N |  |  | m2 |  | 0
5.5 | K5 - PŁYTKI TUBĄDZIN INDUSTRIO GREY MAT 60X60, DO WYSOKOŚĆI 250 CM, POWYŻEJ POMALOWAĆ FARBĄ NA KOLOR BIAŁY NCS S 0500-N |  |  | m2 |  | 0
5.6 | Hydroizolacja ścian |  |  | m2 |  | 0
6 | Podłogi i posadzki
6.1 | Wylewka samopoziomująca | Uwzglednione 2/3 mm w celu wyrownania podloza pod wykladzine |  | m2 |  | 0
6.2 | POSADZKA INTERFACE LEVEL SET MEDIUM CONCRETE |  |  | m2 |  | 0
6.3 | POSADZKA INTERFACE LEVEL SET DARK CONCRETE |  |  | m2 |  | 0
6.4 | PŁYTKI TUBĄDZIN INDUSTRIO GREY MAT |  |  | m2 |  | 0
6.5 | PŁYTKI TUBĄDZIN INDUSTRIO GREY MAT - stopnie i podstopnice |  |  | mb |  | 0
6.6 | POSADZKA INTERFACE COMPOSURE 4169018 REGARD |  |  | m2 |  | 0
6.7 | POSADZKA INTERFACE COMPOSURE 4169019 PATIENCE |  |  | m2 |  | 0
6.8 | PŁYTKI TUBĄDZIN INDUSTRIO GRAPHITE MAT |  |  | m2 |  | 0
6.9 | Bruzdowanie posadzki pod montaż floorboxów | Ujęte w ints. Elekt |  | mb |  | 0
6.10 | Uzupełnienie posadzki po bruzdowaniu | Ujęte w ints. Elekt |  | mb |  | 0
6.11 | Kątownik aluminiowy na styku różnych typów wykładzin |  |  | mb |  | 0
6.12 | Cokoły MDF w kolorze białym h=10cm |  |  | mb |  | 0
6.13 | Hydroizolacja podłóg |  |  | m2 |  | 0
7 | Sufity
7.1 | 600x600 mm SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY ARMSTRONG, TYP Ultima +, kolor biały, spód 250cm | zamiennik Biogard Acoustic |  | m2 |  | 0
7.2 | Sufit otwarty, malowanie powierzchni na kolor RAL |  |  | m2 |  | 0
8 | Stolarka
8.1 | D1 - JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE PORTA CPL, DRZWI PEŁNE MODEL 1.1, CPL 0,2 BIAŁY, OŚCIEŻNICA REGULOWANA PORTA SYSTEM 90x210 | Porta CPL |  | kpl |  | 0
8.2 | D2 - JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE PORTA CPL, DRZWI PEŁNE MODEL 1.1, CPL 0,2 BIAŁY PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA PORTA SYSTEM 90x210 SAMOZAMYKACZ | Porta CPL |  | kpl |  | 0
8.3 | D3 - JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE PORTA CPL, DRZWI PEŁNE MODEL 1.1, CPL 0,2 BIAŁY PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA PORTA SYSTEM 80x210 | Porta CPL |  | kpl |  | 0
8.4 | D4 - JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE PORTA CPL, DRZWI PEŁNE MODEL 1.1, CPL 0,2 BIAŁY - POMALOWAĆ W KOLORZE ŚCIANY, lub dobrać okleinę pod kolor ściany, OŚCIEŻNICA REGULOWANA PORTA SYSTEM 90X210 | Porta CPL |  | kpl |  | 0
8.5 | D5 - DRZWI FASADOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PROFILE STALOWE W KOLORZE RAL 9005 MAT CZARNY, UŻYĆ SZKŁA PRZEŹROCZYSTEGO, OŚCIEŻNICA STAŁA 42dB SAMOZAMYKACZ 90X210 | szkło |  | kpl |  | 0
8.6 | D6 - DRZWI FASADOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PROFILE STALOWE W KOLORZE RAL 9005 MAT CZARNY, UŻYĆ SZKŁA PRZEŹROCZYSTEGO, OŚCIEŻNICA STAŁA 42dB SAMOZAMYKACZ 90X210 | szkło |  | kpl |  | 0
8.7 | D7 - JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE INNOVO DRZWI PEŁNE PŁASKIECPL 0,7 KOLOR BIAŁY OŚCIEŻNICA REGULOWANA PORTA SYSTEM 90x210 42dB SAMOZAMYKACZ | Porta CPL |  | kpl |  | 0
8.8 | ŚCIANKA MOBILNA PEŁNA OPTIMAL 110 W KOLORZE NCS S1005-Y50R | L=3,79 |  | kpl |  | 0
9 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  | 0
9.1 | ROZDZIELNICE GŁÓWNE I ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE |  |  |  |  | 0
9.2 | Rozdzielnia elektryczna TB |  |  | kpl. |  | 0
9.3 | YKY 5x50 |  |  | m |  | 0
9.4 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA SIŁOWA, |  |  |  |  | 0
9.5 | Przewód N2XH 3x1,5 z ułożeniem |  |  | kpl |  | 0
9.6 | Przewód N2XH 3x2,5 z ułożeniem | Dodatkowe zasilanie projektora + mebel recepcja
9.7 | Przewód N2XH 4x1,5 z ułożeniem
9.8 | Przewód N2XH 5x2,5 z ułożeniem
9.9 | Przewód N2XH 3x4 z ułożeniem
9.10 | Przewód N2XH 3x6 z ułożeniem
9.11 | Przewód N2XH 5x4 z ułożeniem
9.12 | Przewód N2XH 5x6 z ułożeniem
9.13 | Przewód NHXH 2x2,5 z ułożeniem
9.14 | Poszka podłogowa z wyposażeniem |  |  | szt. |  | 0
9.15 | Bruzdowanie |  |  | kpl. |  | 0
9.16 | Gniazdo ogólne IP 20 | Dodatkowe zasilanie projektora + mebel recepcja |  | szt. |  | 0
9.17 | Gniazdo IP44 |  |  | szt. |  | 0
9.18 | Gnaizdo RACK 230V |  |  | szt. |  | 0
9.19 | Peszel 20/28mm / rurki |  |  | m |  | 0
9.20 | Peszel 35/40mm / rurki |  |  | m |  | 0
9.21 | Koryto perforowane pod stropem 200mm |  |  | m |  | 0
9.22 | Wykonanie połączeń wyrównawczych |  |  | kpl. |  | 0
9.23 | GWP |  |  | kpl. |  | 0
9.24 | Przejścia pozarowe |  |  | kpl. |  | 0
9.25 | OŚWIETLENIE |  |  |  |  | 0
9.26 | Montaż opraw oświetlenowych |  |  | szt. |  | 0
9.27 | Montaż opraw awaryjnych, ewakuacyjnych |  |  | szt. |  | 0
9.28 | Łącznik oświetlenia |  |  | szt. |  | 0
9.29 | LAN MMC |  |  |  |  | 0
9.30 | U/UTP kat 6 B2ca | Rezygnacja z gniazd IT |  | m |  | 0
9.31 | Keystone UTP kat 6 | Rezygnacja z gniazd IT |  | szt. |  | 0
9.32 | Panel niewyposażony 24 portow |  |  | szt. |  | 0
9.33 | Organiezer kablowy |  |  | szt. |  | 0
9.34 | Adapter, ramka |  |  | szt. |  | 0
9.35 | Szafa IT 22U 800x800, panel wentylacyjny PWD-4W z termostatem |  |  | szt. |  | 0
9.36 | AV |  |  |  |  | 0
9.37 | Kabel HDMI 2.0 + gnaizdo Simon 54 |  |  | szt. |  | 0
9.38 | INNE |  |  |  |  | 0
9.39 | Materiały drobne |  |  | kpl. |  | 0
9.40 | Pomiary elektryczne |  |  | kpl. |  | 0
9.41 | Pomiary LAN |  |  | kpl. |  | 0
9.42 | Dokumentacja powykonawcza |  |  | kpl. |  | 0
9.36 | Oświetlenie |  |  |  |  | 0
9.37 | Oprawy oświetleniowe bytowe zgodnie z projektem | spectra lighting |  | kpl |  | 0
9.38 | Oprawy oświetleniowe bytowe - zamiennik | spectrum led/ opcja nie wlicza się do wyceny |  | kpl |  | 0
9.39 | Oprawy AW/EW | TM Technologie |  | kpl |  | 0
9.40 | Dodatkowe floorbox z 2x gniazdko elektryczne | DODATKOWE |  | kpl |  | 0
10 | Meble/ zabudowy/ AGD |  |  |  |  | 0
10.1 | Rolety szare manualne |  |  | kpl |  | 0
10.2 | Prowadnice do zasłon bez zasłon |  |  | kpl |  | 0
10.3 | Zabudowa grzejników T1 | płyta MDF lakier kolor czarny |  | kpl |  | 0
10.4 | Zabudowa grzejników T2 | płyta MDF lakier kolor biały |  | kpl |  | 0
10.5 | Zabudowa grzejników T3 | płyta MDF lakier kolor biały |  | kpl |  | 0
10.6 | Lada recepcyjna | lada recepcyjna w całości z płyty laminowanej, szafki za ladą recepcyjną fronty i boki widoczne MDF lakier mat czarny, uchwyty tip on, ściana z folii barrisol podświetlona led. |  | kpl |  | 0
10.7 | Szafa parter | Fronty MDF lakier mat, korpus płyta laminowana obustronnie, uchwyty długie malowane proszkowo na kolor czarny mat, drążki, półki |  | kpl |  | 0
10.8 | Zabudowa kuchenna | fronty dolne , boki widoczne: MDF lakier mat, fronty szafek górnych płyta laminowana, zawiasy i szuflady cichy domyk , otwieranie tip on, szuflady Blum lub Hafele, cokół MDF lakier, blat i ściana pomiędzy szafkami górnymi a dolnymi laminowany , oświetlenie led |  | kpl |  | 0
10.9 | Zabudowa meblowa +1 | płyta MDF lakierowana/ płyta laminowana kolor Dąb |  | kpl |  | 0
10.10 | Sprzęt AGD | 1 zmywarka, 1 lodówka, 1 mikrofalówka, 1 zlewozmywak + bateria |  | kpl |  | 0
10.11 | Akcesoria łazienkowe |  |  | kpl |  | 0
10.12 | Poręcz dla niepełnosprawnych |  |  | szt. |  | 0
10.13 | Lustro | wymiar: 0,7 * 1m |  | szt. |  | 0
11 | Instalacje sanitarne |  |  |  |  | 0
11.1 | Przeniesienie hydrantu |  |  | kpl |  | 0
11.2 | System VRF1,VRF2,VRF3 (3j,z + 16 j.w + sterowniki) |  |  | kpl |  | 0
11.3 | Rury miedziane 6,35 |  |  | kpl |  | 0
11.4 | Rury miedziane 9,5 |  |  | mb |  | 0
11.5 | Rury miedziane 12,7 |  |  | mb |  | 0
11.6 | Rury miedziane 15,6 |  |  | mb |  | 0
11.7 | Izolacja na rury miedziane 6,35 |  |  | mb |  | 0
11.8 | Izolacja na rury miedziane 9,5 |  |  | mb |  | 0
11.9 | Izolacja na rury miedziane 12,7 |  |  | mb |  | 0
11.10 | Izolacja na rury miedziane 15,6 |  |  | mb |  | 0
11.11 | Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnętrzne |  |  | mb |  | 0
11.12 | Próba szczelności + dodatkowy czynnik |  |  | szt |  | 0
11.13 | Uruchomienie instalacji |  |  | kpl |  | 0
11.14 | Okablowanie |  |  | kpl |  | 0
11.15 | Przejścia ppoż |  |  | kpl |  | 0
11.16 | Instalacja skroplin |  |  | szt |  | 0
11.17 | Rury skroplin PVC-U fi25 |  |  | mb |  | 0
11.18 | Rury skroplin PVC-U fi32 |  |  | mb |  | 0
11.19 | Rury skroplin PVC-U fi40 |  |  | mb |  | 0
11.20 | Próba szczelności |  |  | kpl |  | 0
11.21 | Syfon do skroplin |  |  | szt |  | 0
11.22 | Wężyk do skroplin |  |  | szt |  | 0
11.23 | Instalacja wod-kan |  |  |  |  | 0
11.24 | Zawór kątowy |  |  | szt |  | 0
11.25 | Rury wz fi16
11.26 | Rury wz fi20
11.27 | Rury wz fi25
11.28 | Rury wc fi16
11.29 | Rury wc fi20
11.30 | Izolacja na rury wz fi16
11.31 | Izolacja na rury wz fi20
11.32 | Izolacja na rury wz fi25
11.33 | Izolacja na rury wc fi16
11.34 | Izolacja na rury wc fi20
11.35 | Rura PVC fi50
11.36 | Rury PVC fi75
11.37 | Rury PVC fi110
11.38 | Próba szczelności instalacji |  |  | kpl |  | 0
11.39 | Umywalka + bateria | Koło Nova Pro |  | szt |  | 0
11.40 | Miska ustępowa + stelaż | Koło Nova Pro |  | szt |  | 0
11.41 | Dodatek za podejście wod-kan |  |  | szt |  | 0
11.42 | Instalacja wentylacji PARTER |  |  |  |  | 0
11.43 | Centrala wentylacyjna NW1 |  |  | szt |  | 0
11.44 | Konstrukcja wsporcza dla central wentylacyjnych |  |  | szt |  | 0
11.45 | Izolacja akustyczna centrali wentylacyjnej |  |  | kpl |  | 0
11.46 | Uruchomienie central wentylacyjnych |  |  | szt |  | 0
11.47 | Króciec elastyczny fi250 |  |  | szt |  | 0
11.48 | Zawór wentylacyjny KK fi100 |  |  | szt |  | 0
11.49 | Zawór wentylacyjny KK fi125 |  |  | szt |  | 0
11.50 | Zawór wentylacyjny KE fi100 |  |  | szt |  | 0
11.51 | Zawór wentylacyjny KE fi125 |  |  | szt |  | 0
11.52 | Zawór wentylacyjny KE fi160 |  |  | szt |  | 0
11.53 | Flex fi100 |  |  | mb |  | 0
11.54 | Flex fi125 |  |  | mb |  | 0
11.55 | Flex fi160 |  |  | mb |  | 0
11.56 | Przepustnica fi100 |  |  | szt |  | 0
11.57 | Przepustnica fi125 |  |  | szt |  | 0
11.58 | Przepustnica fi160 |  |  | szt |  | 0
11.59 | Przepustnica 300x100 |  |  | szt |  | 0
11.60 | Tłumik prostokątny 300x250x1000 |  |  | szt |  | 0
11.61 | Tłumik prostokątny 300x250x1250 |  |  | szt |  | 0
11.62 | Spiro fi100 |  |  | mb |  | 0
11.63 | Spiro fi125 |  |  | mb |  | 0
11.64 | Spiro fi160 |  |  | mb |  | 0
11.65 | Spiro fi200 |  |  | mb |  | 0
11.66 | Spiro fi250 |  |  | mb |  | 0
11.67 | Kanał prostokątny |  |  | m2 |  | 0
11.68 | Izolacja gr. 40 mm wełna mineralna |  |  | m2 |  | 0
11.69 | Izolacja gr. 50 mm kauczuk |  |  | m2 |  | 0
11.70 | Izolacja aerożelowa gr. 10 mm |  |  | m2 |  | 0
11.71 | Regulacja instalacji |  |  | kpl |  | 0
11.72 | Kurtyna elektryczna WING E200 |  |  | szt |  | 0
11.73 | Instalacja wentylacji wywiewnej z toalet |  |  |  |  | 0
11.74 | Zawór wentylacyjny KE fi100 |  |  | szt |  | 0
11.75 | Flex fi100 |  |  | mb |  | 0
11.76 | Przepustnica fi100 |  |  | szt |  | 0
11.77 | Wentylator kanałowy RM125/450EC |  |  | szt |  | 0
11.78 | Tłumik okrągły fi125 l=1000 |  |  | szt |  | 0
11.79 | Spiro fi100 |  |  | mb |  | 0
11.80 | Spiro fi125 |  |  | mb |  | 0
11.81 | Instalacja wentylacji piętro +1 |  |  |  |  | 0
11.82 | Centrala wentylacyjna NW2 |  |  | szt |  | 0
11.83 | Centrala wentylacyjna NW3 |  |  | szt |  | 0
11.84 | Izolacja akustyczna centrali wentylacyjnej |  |  | kpl |  | 0
11.85 | Konstrukcja wsporcza dla central wentylacyjnych |  |  | szt |  | 0
11.86 | Uruchomienie central wentylacyjnych |  |  | kpl |  | 0
11.87 | Króciec elastyczny fi315 |  |  | szt |  | 0
11.88 | Króciec elastyczny fi355 |  |  | szt |  | 0
11.89 | Zawór wentylacyjny fi125 |  |  | szt |  | 0
11.90 | Zawór wentylacyjny fi160 |  |  | szt |  | 0
11.91 | Zawór wentylacyjny fi200 |  |  | szt |  | 0
11.93 | Anemostat NS8R-500/24 |  |  | szt |  | 0
11.94 | Flex fi125 |  |  | mb |  | 0
11.95 | Flex fi160 |  |  | mb |  | 0
11.96 | Flex fi200 |  |  | mb |  | 0
11.97 | Przepustnica fi125 |  |  | szt |  | 0
11.98 | Przepustnica fi160 |  |  | szt |  | 0
11.99 | Przepustnica fi200 |  |  | szt |  | 0
11.100 | Tłumik prostokątny 300x300x1500 |  |  | szt |  | 0
11.101 | Tłumik prostokątny 300x300x1250 |  |  | szt |  | 0
11.102 | Tłumik prostokątny 300x300x750 |  |  | szt |  | 0
11.103 | Tłumik prostokątny 450x300x1000 |  |  | szt |  | 0
11.104 | Tłumik prostokątny 450x300x1250 |  |  | szt |  | 0
11.105 | Spiro fi125 |  |  | mb |  | 0
11.106 | Spiro fi160 |  |  | mb |  | 0
11.107 | Spiro fi200 |  |  | mb |  | 0
11.108 | Spiro fi250 |  |  | mb |  | 0
11.109 | Spiro fi355 |  |  | mb |  | 0
11.110 | Kanał prostokątny |  |  | m2 |  | 0
11.111 | Izolacja gr. 40 mm wełna mineralna |  |  | m2 |  | 0
11.112 | Izolacja Conlit |  |  | m2 |  | 0
11.113 | Czerpnia ścienna 500x500 |  |  | szt |  | 0
11.114 | Izolacja aerożelowa gr. 10 mm |  |  | m2 |  | 0
11.115 | Izolacja gr. 50 mm kauczuk |  |  | m2 |  | 0
11.116 | Regulacja instalacji |  |  | kpl |  | 0
11.117 | Klapa przeciwpożarowa 600x300 (opcja) | Opcja (nie wilicza się do oferty) |  | szt
11.118 | Klapa przeciwpożarowa fi200 (opcja) | Opcja (nie wilicza się do oferty) |  | szt
11.119 | Klapa przeciwpożarowa fi125 (opcja) | Opcja (nie wilicza się do oferty) |  | szt
11.120 | Izolacja centrali wentylacyjnen z płyt promat | poza zakresem |  | szt |  | 0
12 | Instalacje i systemy SAP/ DSO/ BMS/ KD/ automatyka/ SUG |  |  |  |  | 0
12.1 | Modyfikacja SAP | poza zakresem |  | kpl |  | 0
12.2 | Modyfikacja DSO | poza zakresem |  | kpl |  | 0
12.3 | Modyfikacja BMS | poza zakresem |  | kpl |  | 0
12.4 | KD | poza zakresem |  | kpl |  | 0
13 | Dokumentacja wykonawcza/ powykonawcza |  |  |  |  | 0
13.1 | Projekt wykonawczy architektoniczny | poza zakresem |  |  |  | 0
13.2 | Projekt wykonawczy sanitarny | poza zakresem |  |  |  | 0
13.3 | Projekt wykonawczy elektryczny | poza zakresem |  |  |  | 0
13.4 | Dokumentacja powykonawcza (wszystkie branże) |  |  | kpl. |  | 0
14 | Inne |  |  |  |  | 0
14.1 | Sprzątanie pobudowlane |  |  | m2 |  | 0
14.2 | Nadzór budowlany |  |  | kpl |  | 0
Razem wartość oferty netto: | [5 empty] | 0